## Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Objeto: | Contratação de empresa especializada para instalação de ar condicionado e ventilação do centro cirurgico e centro de esterilização no Hospital Municipal de Paranaíta/MT.
Local: | Via 01, Lote LE2 e AP15, Setor Sul – CEP 78.590-000 – Hospital Municipal de Paranaíta/MT.
PLANILHA COM PREÇO DE REFERÊNCIA MÉDIO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR MÉDIO UNIT. | VALOR MÉDIO TOTAL
1 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT | UND | 1 | 249431.82 | 249431.82
|  |  |  | TOTAL GERAL R$ | 249431.82
Jose Alfredo Rosendo Coelho
Engenheiro Mecanico - CREA 169860/D-SP

## Orcamento
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO |  |  |  | PROPONENTE:
OBJETO: INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO |  |  |  | CNPJ:
ENDEREÇO: AV. MARIA ELIZA MIYAZIMA (VIA), LOTE LE-2A, LE-2B E AP 15, PARANAÍTA-MT |  | REVISÃO: A |  | ENDEREÇO:
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA - MT |  | DATA: 20/07/2019 |  | CONTATO:
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  | TOTAL ITEM | TOTAL GERAL
|  |  |  | EQUIPAMENT | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA
1 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0
01.01 | GABINETE DE TRATAMENTO DE AR COM FILTRO G4/F7 - 3 A 5 TRS ICH-5 L TSI D 2 CM SR G4F7 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
01.02 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MULT INVERTER TROX OU SIMILAR | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
01.03 | EXAUSTOR SICFLUX MEGA 34 BIV | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
01.04 | EXAUSTOR SICFLUX MAXX 150 -220V | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | DIFUSOR HOSPITALAR ESPECIAL |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0
02.01 | ICLF2 3720x2360-600x600-2/PE4 - DIF. HOSP. P SALA CIRUR ICLF-2 L + B + DIF. UNID., 600x600, QTDE. DIFUSORES UNIDIRECIONAIS: 2, PINT. LIQ. BRANCO MUNSELL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE DIFUSÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0
03.01 | VENEZIANA VDF-F711/897x397/K/AG/F/AN0 - TOMADA DE AR EXTERNO COM FILTRO F711 (F71B 20/4), COM VENEZIANA AWK, COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO NATURAL. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
03.02 | VENEZIANA AWK/397x397/0/0/F/AN0/0 - VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZAÇÃO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
03.03 | VENEZIANA AWK/597x447/0/0/F/AN0/0 - VENEZIANA COM FUROS NAS ABAS, ANODIZAÇÃO, | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
03.04 | GRELHA AR-AG-425x425/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
03.05 | GRELHA AR-AG-425x265/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO. | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
03.06 | GRELHA AR-AG-325x265/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
03.07 | GRELHA AR-AG-265x125/0/0/FAN0M0 - GRELHA DE ALETAS FIXAS COM REGISTRO AG, COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
03.08 | GRELHA DE PORTA AGS-T/265x265/00/CF/AN0 - GRELHA INDEVASSAVEL COM CONTRA-MOLDURA (AGS-T), COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
03.09 | DIFUSOR QUADRADO 4 ADLQ-AG-K-0-T4/198SAN00M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, COM CAIXA PLENUM AK6, DIAMETRO COLARINHO = 198mm, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
03.10 | DIFUSOR QUADRADO 3 ADLQ-AG-K-0-T3/148SAN00M0 - DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, COM CAIXA PLENUM AK6, DIAMETRO COLARINHO = 148mm, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
04.01 | CHAPA GALVANIZADA #26 | KG | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
04.02 | ISOLAMENTO LÂ DE VIDRO | M² | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
04.03 | JUNTA FLEXIVEL 45x100x45 ROLO COM 5M | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
04.04 | SISTEMA DE SUPORTAÇÃO | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
04.05 | DUTO FLEX Ø 6" C/ISOLAM. (PCT= 6,0MT) – ISODEC RT 0.6 - MULTIVAC | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | CASA DE MAQUINAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
05.01 | CASA DE MAQUINAS EM TERMOPAINEIS COM ESTANQUEIDADE TOTAL E TOMADA DE AR EXT | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
05.02 | CONTROLE DE UMIDADE E TEMPERATURA A DISTANCIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PRAZO DE EXECUÇÃO:
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$
OBSERVAÇÕES:
1 - | Esta incluso no preço proposto para a prestação de serviços, de acordo com os projetos e especificações que fazem parte integrante deste proposta, todas e quaisquer despesas com, alimentação, hospedagem, equipamentos, ferramentas, maquinários, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas, impostos, encargos previdenciários (incidentes sobre os serviços), despesas de manutenção, conservação, reparos ou substituição dos equipamentos eventualmente utilizados e seguros de qualquer natureza, inclusive os de acidentes de trabalho.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
Objeto: | Contratação de empresa especializada para instalação de ar condicionado e ventilação do centro cirurgico e centro de esterilização no Hospital Municipal de Paranaíta/MT.
Local: | Via 01, Lote LE2 e AP15, Setor Sul – CEP 78.590-000 – Hospital Municipal de Paranaíta/MT.
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR MÉDIO TOTAL | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | PESO % | VALOR R$ | PESO % | VALOR R$ | PESO % | VALOR R$
1 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO E CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARANAÍTA - MT | 100% | 249431.82 | 50% | 124715.91 | 35% | 87301.137 | 15% | 37414.773
| TOTAL SIMPLES R$ | 100% | 249431.82 | 50% | 124715.91 | 35% | 87301.137 | 15% | 37414.773
| TOTAL ACUMULADO R$ |  |  |  |  | 85% | 212017.047 | 100% | 249431.82
Jose Alfredo Rosendo Coelho
Engenheiro Mecanico - CREA 169860/D-SP