## Orçamento Sintetico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM EXTENSÃO E READEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO MAURO ZANETTE
LOCAL: | Parque de Exposição Municipal Mauro Zanette, Avenida Maria Eliza Miyazima, s/n. setor de chácaras, Paranaíta – MT.
PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 01
Item | Descrição | Und | Quant. | P. Unit. | P. Total
1 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POTÊNCIA APARENTE DE 75KVA – 220/127 E EXTENSÃO DE 160 METROS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO COMPACTA DE 13,8KV CONTENDO 02 POSTES 11/300. SISTEMA DE MEDIÇÃO DIRETA EM BAIXA TENSÃO 220/127V - TIPO T6 EM MURETA EM ALVENARIA, INTERLIGANDO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO INTERNA DO PARQUE MUNICIPAL, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE NÃO HAJA EVENTOS, CONFORME NORMAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, E DOCUMENTOS TÉCNICO NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. | Und | 1 | 124411.22 | 124411.22
2 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXIXTENTE (APROXIMADA DE 802 METROS) DE MÉDIA TENSÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES, SECCIONAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSÃO, ALINHAMENTO DE TODOS OS POSTE, TENSIONAMENTO DE CABOS DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO, REFAZER TODOS OS ATERRAMENTOS DOS TRANSFORMADORES E MANUTENÇÃO E REPARO EM TODA A ILUMINAÇÃO, COBERTURAS PROTETORAS, ISOLADORES, ESPAÇADORES, GRAMPOS DE ANCORAGEM TIPO CUNHA, ALÇAS, CONECTORES, SEPARADORES, BRAÇOS COM GRAMPO DE SUSPENSÃO, ANÉIS DE SILICONE E OUTROS ACESSÓRIOS PARA REDE ELÉTRICA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. | Und | 1 | 18968.11 | 18968.11
3 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 802 METROS) DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE TRANSFORMADORES, INTERLIGAÇÃO E CONEXÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DIRETA DE BAIXA TENSÃO – T6, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 75KVA – 220/127 DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA. | Und | 1 | 17846.04 | 17846.04
| Total Geral |  |  |  | 161225.37
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.043/0001-12
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM EXTENSÃO E READEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO MAURO ZANETTE
LOCAL: | Parque de Exposição Municipal Mauro Zanette, Avenida Maria Eliza Miyazima, s/n. setor de chácaras, Paranaíta – MT.
CRONOGRAMA DE SERVIÇOS - LOTE 01
Item | Descrição | Und | Quant. | P. Total Licitado | 30 DIAS
[5 empty] | Valor (R$) | Peso (%)
1 | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POTÊNCIA APARENTE DE 75KVA – 220/127 E EXTENSÃO DE 160 METROS DE REDE DE MÉDIA TENSÃO COMPACTA DE 13,8KV CONTENDO 02 POSTES 11/300. SISTEMA DE MEDIÇÃO DIRETA EM BAIXA TENSÃO 220/127V - TIPO T6 EM MURETA EM ALVENARIA, INTERLIGANDO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO INTERNA DO PARQUE MUNICIPAL, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO QUE NÃO HAJA EVENTOS, CONFORME NORMAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA, INCLUSIVE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, E DOCUMENTOS TÉCNICO NECESSÁRIOS PARA APROVAÇÃO NOS ÓRGÃOS COMPETENTE, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. | und | 1 | 124411.22 | 124411.22 | 100%
2 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXIXTENTE (APROXIMADA DE 802 METROS) DE MÉDIA TENSÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES, SECCIONAMENTO DA REDE DE BAIXA TENSÃO, ALINHAMENTO DE TODOS OS POSTE, TENSIONAMENTO DE CABOS DE ENERGIA DE MÉDIA TENSÃO, REFAZER TODOS OS ATERRAMENTOS DOS TRANSFORMADORES E MANUTENÇÃO E REPARO EM TODA A ILUMINAÇÃO, COBERTURAS PROTETORAS, ISOLADORES, ESPAÇADORES, GRAMPOS DE ANCORAGEM TIPO CUNHA, ALÇAS, CONECTORES, SEPARADORES, BRAÇOS COM GRAMPO DE SUSPENSÃO, ANÉIS DE SILICONE E OUTROS ACESSÓRIOS PARA REDE ELÉTRICA DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. | und | 1 | 18968.11 | 18968.11 | 100%
3 | SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (EXTENSÃO APROXIMADA DE 802 METROS) DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE TRANSFORMADORES, INTERLIGAÇÃO E CONEXÃO DA REDE DE BAIXA TENSÃO NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DIRETA DE BAIXA TENSÃO – T6, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 75KVA – 220/127 DE ACORDO COM AS NORMATIVAS DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ENERGISA. | und | 1 | 17846.04 | 17846.04 | 100%
| Total Geral |  |  | 161225.37 | 161225.37 | 100%
Hugo R. da Silva
Eng. Civil CREA 56130/MT
Departamento de Projetos e Engenharia